## ORÇAMENTO
PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA
OBRA: | Reforma do Ginásio de Esportes Hilário Crepaldi
LOCAL: | Rua Rui Barbosa, Centro, Morro Grande - SC
Valor Total: | 0
Valor do BDI: | 24.81%
REFERÊNCIA: | SINAPI AGOSTO DE 2021 DESONERADO / DEINFRA JANEIRO DE 2018
ITEM | FONTE | ITENS DE SERVIÇO | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (R$) | Custo Total (R$)
1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | DEINFRA 42571 | PLACA OBRA PINTADA E FIXADA EM ESTRUTURA MADEIRA | M2 | 2 |  | 0
1.2 | DEINFRA 42579 | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA | M2 | 1013.25 |  | 0
1.3 | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
2.1 | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 1015.56 |  | 0
2.2 | DEINFRA 42557 | RETIRADA DE RUFO / CALHA CHAPA GALVANIZADA | M | 52.2 |  | 0
2.3 | DEINFRA 43228 | RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA SEM REAPROVEITAMENTO | M² | 5 |  | 0
2.4 |  | RETIRADA DE ESCADA CAIXA D'ÁGUA | VB | 1 |  | 0
2.5 | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 51.66 |  | 0
2.6 | 102191 | REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021 | M² | 8.82 |  | 0
2.7 | 102190 | REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA. AF_01/2021 | M² | 2.35 |  | 0
2.8 | 97643 | REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 655.84 |  | 0
2.9 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 15.2 |  | 0
2.10 | DEINFRA 42526 | DEMOLIÇÃO DE CONTRA PISO CONCRETO 8CM (PISO DE GRANITINA) | M² | 94.95 |  | 0
2.11 | DEINFRA 42552 | RETIRADA CORRIMÃO DE ALUMÍNIO | M | 7.37 |  | 0
2.12 | 97660 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UNID. | 53 |  | 0
2.13 | 97661 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 1592.8 |  | 0
2.14 | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UNID. | 1 |  | 0
2.15 | 97664 | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UNID. | 23 |  | 0
2.16 | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UNID. | 43 |  | 0
2.17 | 97666 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UNID. | 5 |  | 0
2.18 | DEINFRA 42799 | RASPAGEM DE PINTURA ANTIGA CAL OU LATEX | M² | 217.55 |  | 0
2.19 | DEINFRA 43231 | RETIRADA DE GRANITO | M² | 1 |  | 0
2.20 |  | RETIRADA DE MICTÓRIO METÁLICO TIPO CALHA | VB | 1 |  | 0
2.21 | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0
3 | ALVENARIAS E VEDAÇÕES
3.1 | DEINFRA 42659 | ALVENARIA DE TIJOLO A VISTA 11CM TIJOLO 21 FUROS | M² | 3.5 |  | 0
3.2 | 101162 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M² | 65 |  | 0
3.3 | 102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M² | 1.5 |  | 0
3.4 | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0
4 | COBERTURA
4.1 | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M² | 870.92 |  | 0
4.2 | 100327 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 60 |  | 0
4.3 | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 70.52 |  | 0
4.4 | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M² | 144.64 |  | 0
4.5 | 96117 | FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 | M² | 18.13 |  | 0
4.6 | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0
5 | ESQUADRIAS
5.1 | 91313 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UNID. | 1 |  | 0
5.2 | 100684 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UNID. | 2 |  | 0
5.3 | 91315 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UNID. | 3 |  | 0
5.4 | 94210 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 13 |  | 0
5.5 | 91307 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UNID. | 13 |  | 0
5.6 | 102162 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | M² | 2.41 |  | 0
5.7 | DEINFRA 42714 | VIDRO CANELADO 3MM COLOCADO | M² | 21.42 |  | 0
5.8 | DEINFRA 42706 | REVISAO DE JANELA BASCULANTE DE MADEIRA | M² | 2.41 |  | 0
5.9 | DEINFRA 42707 | REVISAO DE JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO BASCULANTE | M² | 21.42 |  | 0
5.10 | Composição | SUBSTITUICAO DE FECHADURAS DE PORTAS INTERNAS | UNID. | 13 |  | 0
5.11 | DEINFRA 42709 | SUBSTITUICAO DE FECHADURAS DE PORTAS EXTERNAS | UNID. | 2 |  | 0
5.12 | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0
6 | PINTURA
6.1 | 41595 | PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA | M | 381 |  | 0
6.2 | 74245/1 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | M² | 847.96 |  | 0
6.3 | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M² | 1291.87 |  | 0
6.4 | 95626 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | M² | 1291.87 |  | 0
6.5 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (BAR, BANHEIROS E VESTIÁRIOS) | M² | 103.66 |  | 0
6.6 | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (BAR, BANHEIROS E VESTIÁRIOS) | M² | 113.89 |  | 0
6.7 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (BAR, BANHEIROS E VESTIÁRIOS) | M² | 103.66 |  | 0
6.8 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (BAR, BANHEIROS E VESTIÁRIOS) | M² | 113.89 |  | 0
6.9 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (QUADRA) | M² | 989.35 |  | 0
6.10 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (QUADRA) | M² | 989.35 |  | 0
6.11 | 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | M² | 77.94 |  | 0
6.12 | 102197 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | M² | 77.94 |  | 0
6.13 | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M² | 77.94 |  | 0
6.14 | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M² | 44 |  | 0
6.15 | 100722 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M² | 44 |  | 0
6.16 | 100742 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M² | 44 |  | 0
6.17 | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0
7 | PAVIMENTAÇÕES
7.1 | 101747 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | M² | 750.15 |  | 0
7.2 | 101747 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2017 | M² | 750.15 |  | 0
7.3 | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
8.1 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 677.4 |  | 0
8.2 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 447.9 |  | 0
8.3 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 93.3 |  | 0
8.4 | 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 21 |  | 0
8.5 | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 540 |  | 0
8.6 | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 20 |  | 0
8.7 | 92988 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 80 |  | 0
8.8 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UNID. | 9 |  | 0
8.9 | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UNID. | 19 |  | 0
8.10 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID. | 2 |  | 0
8.11 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID. | 3 |  | 0
8.12 | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID. | 6 |  | 0
8.13 | DEINFRA 43396 | DISJUNTOR TRIPOLAR C 60A | UNID. | 2 |  | 0
8.14 | DEINFRA 43399 | DISJUNTOR TRIPOLAR C 100A | UNID. | 1 |  | 0
8.15 | 101895 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID. | 1 |  | 0
8.16 | 39471 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UNID. | 1 |  | 0
8.17 | DEINFRA 40035 | DISJUNTOR DR TETRAPOLAR 63A 30MA - 240V | UNID. | 1 |  | 0
8.18 | 97600 | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UNID. | 20 |  | 0
8.19 | 97592 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UNID. | 23 |  | 0
8.20 | DEINFRA 43373 | QUADRO TERMINAL FORCA/LUZ 12 A 18 DISJ. TRIFASICO | UNID. | 1 |  | 0
8.21 | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 30 |  | 0
8.22 | DEINFRA 43467 | ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" | M | 16.8 |  | 0
8.23 | DEINFRA 43465 | ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" | M | 189.7 |  | 0
8.24 | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 5 |  | 0
8.25 | 93010 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 5 |  | 0
8.26 | 93022 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UNID. | 2 |  | 0
8.27 | DEINFRA 43507 | ELETRODUTO FEGA 2.1/2" | M | 7 |  | 0
8.28 | DEINFRA 43480 | CURVA 90 FEGA P/ ELETRODUTO 2.1/2" | UNID. | 1 |  | 0
8.29 | DEINFRA 43831 | CINTA CIRCULAR ACO GALV. FOGO P/SELA MAO FRANCESA C/PARA | UNID. | 5 |  | 0
8.30 | DEINFRA 43526 | MEDIDOR TRIFASICO ENTRADA BAIXA TENSAO | UNID. | 2 |  | 0
8.31 | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 30 |  | 0
8.32 | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UNID. | 5 |  | 0
8.33 | 96973 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 15 |  | 0
8.34 | 97887 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UNID. | 1 |  | 0
8.35 | DEINFRA 43624 | TAMPA DE FEFU PADRAO CELESC 65X41CM | UNID. | 2 |  | 0
8.36 | COMPOSIÇÃO | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 | UNID. | 2 |  | 0
8.37 | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0
9 | METAIS E ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS E SANITÁRIOS
9.1 | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UNID. | 1 |  | 0
9.2 | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UNID. | 7 |  | 0
9.3 | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID. | 6 |  | 0
9.4 | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID. | 8 |  | 0
9.5 | 86911 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID. | 1 |  | 0
9.6 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UNID. | 4 |  | 0
9.7 | 100855 | SABONETEIRA DE PAREDE EM PLASTICO ABS COM ACABAMENTO CROMADO E ACRILICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UNID. | 6 |  | 0
9.8 | DEINFRA 43807 | PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO | UNID. | 4 |  | 0
9.9 | DEINFRA 42957 | PAPELEIRA METALICA | UNID. | 7 |  | 0
9.10 | 99635 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | UNID. | 7 |  | 0
9.11 | DEINFRA 42932 | REGISTRO GAVETA METALICO C/ CANOPLA 3/4" | UNID. | 5 |  | 0
9.12 | DEINFRA 42937 | REGISTRO DE PRESSAO METALICO CANOPLA CROMADA 3/4" | UNID. | 6 |  | 0
9.13 | 86937 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID. | 8 |  | 0
9.14 | 86935 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID. | 1 |  | 0
9.15 | 86935 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID. | 1 |  | 0
9.16 | 100858 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID. | 3 |  | 0
9.17 | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID. | 4 |  | 0
9.18 | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0
10 | COMPLEMENTARES
10.1 | 99839 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | M | 41 |  | 0
10.2 | DEINFRA 42889 | TRAVES PARA FUTEBOL DE SALÃO INCLUSIVE REDE | UNID. | 2 |  | 0
10.3 | DEINFRA 42875 | BALIZAS PARA VOLEIBOL INCLUSIVE REDE | UNID. | 2 |  | 0
10.4 | DEINFRA 43798 | TABELA DE BASQUETE C/ ESTRUTURA DE TUBO GALVANIZADO COMPLETA | UNID. | 2 |  | 0
10.5 | DEINFRA 42872 | REDE DE NYLON PARA PROTEÇÃO COM ESTRUTURA | M² | 176.3 |  | 0
10.6 | MERCADO | TELA PARA VIVEIRO DE PVC | M² | 115 |  | 0
10.7 | DEINFRA 42862 | ESCADA TIPO MARINHEIRO | M | 2.5 |  | 0
10.8 | DEINFRA 42846 | LIMPEZA DA OBRA | M² | 1013.25 |  | 0
10.9 | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0
TOTAL GERAL DA OBRA | [5 empty] | 0

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: | Reforma do Ginásio de Esportes Hilário Crepaldi
LOCAL: | Rua Rui Barbosa, Centro, Morro Grande - SC
Valor Total: | 0
Valor do BDI: | 24.81%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERÍODO | [9 empty] | TOTAL
|  | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 0 | 100% | [8 empty] | 0 | #DIV/0!
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 0 | 100% | [8 empty] | 0 | #DIV/0!
3 | ALVENARIAS E VEDAÇÕES |  |  | 0 | 100% | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
4 | COBERTURA | 0 | 10% | 0 | 30% | 0 | 40% | 0 | 20% |  |  | 0 | #DIV/0!
5 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0 | 20% | 0 | 40% | 0 | 40% | 0 | #DIV/0!
6 | PINTURA |  |  |  |  | 0 | 15% | 0 | 45% | 0 | 40% | 0 | #DIV/0!
7 | PAVIMENTAÇÕES |  |  | 0 | 50% | 0 | 50% |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 0 | 10% | 0 | 20% | 0 | 40% | 0 | 30% | 0 | #DIV/0!
9 | METAIS E ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS E SANITÁRIOS | [6 empty] | 0 | 70% | 0 | 30% | 0 | #DIV/0!
10 | COMPLEMENTARES | [8 empty] | 0 | 100% | 0 | #DIV/0!
| VALOR DA OBRA | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100
| VALOR ACUMULADO | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| PERCENTUAL DA OBRA | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| SOMATÓRIO ACUMULADO % | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!