|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROPOSTA DE PREÇO** | | | | | | | | | | | | |
| **PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 34/2016** | | | | | | | | **PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2016** | | | | |
| **OBJETO:** | | | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MORRO GRANDE. | | | | | | | | | |
| **RAZÃO SOCIAL:** | | |  | | | | | | | Carimbo do CNPJ | | |
| **ENDEREÇO:** | | |  | | | | | | |
| **CNPJ:** | | |  | | | | | | |
| **TELEFONE:** | | |  | | | | | | |
| **E-MAIL:** | | |  | | | | | | |
| **ITENS E PREÇOS** | | | | | | | | | | | | |
| **ITEM** | **QTD.** | **UN.** | | | **ESPECIFICAÇÃO DO ITEM** | | | **MARCA** | | | **PREÇO UNITÁRIO (R$)** | **PREÇO TOTAL (R$)** |
| 1 | 10 | PC | | | **AR CONDICIONADO SPLIT**, com as seguintes especificações: Capacidade: **9.000 btu/h**, Tipo Split High Wall, Cor branco (unidade interna e externa), Tensão 220 Volts (monofásico), Ciclo frio, Termostato digital, Controle Remoto Sem Fio Contendo Display, Unidade Evaporador Contendo Aletas Móveis e Display com as Funções de Temperatura, Ventilação e Refrigeração, Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) - Classificação Energética A, **Gás Ecológico R410A**, Filtro de Ar Antibacteriano, Garantia de no mínimo 24 meses no local de instalação. | | |  | | |  |  |
| 2 | 6 | PC | | | **AR CONDICIONADO SPLIT**, com as seguintes especificações: Capacidade: **12.000 btu/h**, Tipo Split High Wall, Cor branco (unidade interna e externa), Tensão 220 Volts (monofásico), Ciclo frio, Termostato digital, Controle Remoto Sem Fio Contendo Display, Unidade Evaporador Contendo Aletas Móveis e Display com as Funções de Temperatura, Ventilação e Refrigeração, Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) - Classificação Energética A, **Gás Ecológico R410A**, Filtro de Ar Antibacteriano, Garantia de no mínimo 24 meses no local de instalação. | | |  | | |  |  |
| 3 | 12 | PC | | | **AR CONDICIONADO SPLIT**, com as seguintes especificações: Capacidade: **18.000 btu/h**, Tipo Split High Wall, Cor branco (unidade interna e externa), Tensão 220 Volts (monofásico), Ciclo frio, Termostato digital, Controle Remoto Sem Fio Contendo Display, Unidade Evaporador Contendo Aletas Móveis e Display com as Funções de Temperatura, Ventilação e Refrigeração, Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) - Classificação Energética A, **Gás Ecológico R410A**, Filtro de Ar Antibacteriano, Garantia de no mínimo 24 meses no local de instalação. | | |  | | |  |  |
| 4 | 2 | PC | | | **AR CONDICIONADO SPLIT**, com as seguintes especificações: Capacidade: **24.000 btu/h**, Tipo Split High Wall, Cor branco (unidade interna e externa), Tensão 220 Volts (monofásico), Ciclo frio, Termostato digital, Controle Remoto Sem Fio Contendo Display, Unidade Evaporador Contendo Aletas Móveis e Display com as Funções de Temperatura, Ventilação e Refrigeração, Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) - Classificação Energética A, **Gás Ecológico R410A**, Filtro de Ar Antibacteriano, Garantia de no mínimo 24 meses no local de instalação. | | |  | | |  |  |
| 5 | 2 | PC | | | **AR CONDICIONADO SPLIT**, com as seguintes especificações: Capacidade: **30.000 btu/h**, Tipo Split High Wall, Cor branco (unidade interna e externa), Tensão 220 Volts (monofásico), Ciclo frio, Termostato digital, Controle Remoto Sem Fio Contendo Display, Unidade Evaporador Contendo Aletas Móveis e Display com as Funções de Temperatura, Ventilação e Refrigeração, Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) - Classificação Energética A, **Gás Ecológico R410A**, Filtro de Ar Antibacteriano, Garantia de no mínimo 24 meses no local de instalação. | | |  | | |  |  |
| **PREÇO TOTAL DA PROPOSTA:** | | | | | | | | | | |  | |
| **PREÇO TOTAL POR EXTENSO**: | | | | | | |  | | | | | |
| 1 - Esta proposta de preço obedece a todos os requisitos exigidos no Edital de Pregão nº 14/2016 – Registro de Preços;  2 - Os itens cotados obedecem todas as exigências contidas no termo de referência do presente edital;  3 - Manteremos nossa proposta por um prazo mínimo de validade de 60 (sessenta) dias; | | | | | | | | | | | | |
| DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO | | | | | | | | | | | | |
| 1. Banco: | | | | | | 2. Nº da Agência: | | | 3. Nº da Conta Corrente: | | | |
| LOCAL E DATA: | | | |  | | | | | | | | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  Assinatura Representante Legal da Empresa  Nome:  R.G:  C.P.F.: | | | | | | | | | | | | |